Алтайское республиканское УФАС не выявило нарушения при проведении закупки медицинских изделий

Комиссия УФАС рассмотрела жалобу общества на действия заказчика при организации и проведении аукциона на поставку медицинских изделий
 
2  марта 2023  года в управление поступила жалоба от ООО «ЭкзоМед» на действия БУЗ РА «Майминская районная больница» при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона*  на поставку медицинских изделий (Экзоскелет,  программируемый,  для ходьбы,  клинический).  Начальная цена контракта – 5玆 666,67  рублей.
Заявитель в жалобе указал,  что заказчик сформировал аукционную документацию таким образом,  что выполнить условия поставки невозможно по причине того,  что наименование поставляемой продукции соответствует детскому изделию,  а технические характеристики указаны на изделие для взрослых,  а также,  что «Функция откидывания конечностей экзоскелета в стороны для удобства размещения пациента» имеется только у товара единственного производителя,  а именно «Роботизированный комплекс реабилитации пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата «E-Helper»,  РУ РЗН 2021/14120  от 22.04.2021,  Россия.
 
На заседании Комиссии УФАС по РА представитель заказчика пояснил,  что аналог данной функции имеется у модульного роботизированного экзоскелета медицинского назначения Remotion  (РУ РЗН 2022/17506).
       
Рассмотрев жалобу,  Алтайское республиканское УФАС решило,  что действующее законодательство в сфере осуществления закупок допускает самостоятельное формирование заказчиком объекта закупки и Заказчик вправе указывать качественные параметры к товарам,  которые являются определяющими для него,  но при этом не ограничивающие количество потенциальных участников закупок;  он не лишен возможности более точно и четко указывать требования к закупаемому товару.  Таким образом,  жалоба признана необоснованной.
 
____________________
*�

2023-03-10  08:43:00