Решение и предписание по делу № 56-К/14  в отношении сельской администрации МО «Барагашское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ 
по делу № 56-К/13
о нарушении  законодательства о контрактной системе
䋒» августа 燞 года                                                               г.  Горно-Алтайск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай по контролю в сфере закупок,      
в присутствии  представителей:   заявителя ЗАО «Бурводопроводстрой» заместителя <…>  по доверенности  от 06.08.2014г.,  <…>  по доверенности от 06.08.2014г.,    заказчика сельской Администрации МО «Барагашское сельское поселение»  <…>  по доверенности от 05.08.2014г.  и  <…>  по доверенности от 05.08.2014г.,   рассмотрев жалобу ЗАО «Бурводопроводстрой»  на действия заказчика  сельской Администрации МО «Барагашское сельское поселение»  при проведении электронного аукциона «Строительство наружных сетей водоснабжения в с.  Барагаш Шебалинского района» (№ 0177300009314000003),
УСТАНОВИЛА:
В Алтайское республиканское УФАС России 30.07.2014г.  поступила жалоба  от  ЗАО «Бурводопроводстрой» (г.Горно-Алтайск,  ул.  Зеленая,  54)  на действия заказчика сельской Администрации МО «Барагашское сельское поселение»  при проведении электронного аукциона «Строительство наружных сетей водоснабжения в с.  Барагаш Шебалинского района»                                            (№ 0177300009314000003).
Заявитель считает,  что документация об аукционе не содержит описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33  Закона о контрактной системе,  описание объекта закупки не носит объективный характер.
На заседании Комиссии УФАС по РА  ЗАО «Бурводопроводстрой» представили дополнение к жалобе в отношении ссылки заказчика в техническом задании на недействующий ГОСТ 9544-93  по материалу Вентиль чугунный (поз.  63)  и несоответствия локальным сметам №№ 06-01-01,  06-01-02  диаметра Трубы из полиэтилена (поз.  65).
Заказчиком  Сельской администрацией МО «Барагашское сельское поселение»  04.08.2014г.  представлены  возражения  на жалобу ЗАО «Бурводопроводстрой»,  согласно которым заказчик  считает доводы жалобы необоснованными.
Комиссия в сфере размещения заказов УФАС по РА,  рассмотрев материалы дела,  ознакомившись с доводами,  изложенными в жалобе,  заслушав объяснения представителей  сторон,  полагает,  что доводы жалобы являются  частично обоснованными  по следующим основаниям:
16.07.2014г.  Барагашским сельским поселением  на официальном сайте (zakupki.gov.ru)  размещено извещение о проведении электронного аукциона на строительство наружных сетей водоснабжения в с.  Барагаш Шебалинского района.
Согласно извещению   № 0177300009314000003:
-  начальная (максимальная)  цена контракта:  20熠爈,0  рублей;
-  дата и время окончания подача заявок:  01.08.2014г.  09-00час.часов;
-дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:  01.08.2014г.;
-  дата проведения открытого аукциона в электронной форме:  04.08.2014г.
   В соответствии с п.1  ч.1  ст.  64  Федерального закона  № 44–ФЗ от  05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» документация об электронном аукционе наряду с информацией,  указанной в извещении о проведении такого аукциона,  должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33  настоящего Федерального закона,  в том числе обоснование начальной (максимальной)  цены контракта.
Согласно ч.2  ст.  33  Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями,  указанными в части 1  настоящей статьи,  должна содержать показатели,  позволяющие определить соответствие закупаемых товара,  работы,  услуги установленным заказчиком требованиям.  При этом указываются максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей,  а также значения показателей,  которые не могут изменяться.
Во исполнение данного требования закона заказчиком в разделе 2  аукционной документации «Требования к конкретным показателям используемого товара (основным строительным материалам)» установлены требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  который будет использоваться в ходе выполнения работ.
При анализе размещенной на официальном сайте РФ (zakupki.gov.ru)  информации об электронном аукционе  (извещение,  документация об аукционе,  техническое задание,  локально-сметные расчеты)  на строительство наружных сетей водоснабжения в с.  Барагаш Шебалинского района,  Комиссией УФАС по РА установлено:
 По материалу Проволока горячекатаная (поз.  10)   заказчиком  в техническом задании указана  Марка стали С⪖кп/  С⪖пс/  С⪖сп/СтЗкп/СтЗпс/  СтЗсп.  Проволока должна быть изготовлена в мотках,  состоящих из одного непрерывного отрезка.  Витки в мотках должны быть уложены без перепутывания.  Масса одного мотка должна быть не менее 160  кг.
Согласно требованиям технического задания  по данному материалу  заказчик указал марки стали через знак «/»,  значение этого знака не описано в документации.  Согласно разъяснениям на  запрос участника знак «/» имеет значение «И» (соединительный союз),  следовательно,  подрядчик должен поставить проволоку горячекатаную из шести марок стали в мотках,  состоящих из одного непрерывного отрезка массой одного мотка  не менее 160  кг.,  что  составит не менее 960кг. 
В то время,  как  в Проектно -  сметной документации (смета № 06-02-01  Общестроительные работы пп.  9,  код ресурса 101-0797  количество 0,0017т.  смета № 06-03-01  пп.  9,  код ресурса 101-0797  количество 0,0014т.  смета № 06-04-05  пп.  18,  код ресурса 101-0797  количество 0,30595т)   при   выполнении  условий  контракта  по   строительству  наружных   сетей водоснабжения достаточно всего 309  кг.  проволоки.
В отношении материала Труба раструбная (поз.  11).  В техническом задании  установлены показатели  труб:  Железобетонные безнапорные раструбные трубы,  изготовляемые из тяжелого бетона.  Тип:  Т/ТП/ТБ/ТБП/ТС/ТСП/ТФП.  Группа по несущей способности первая/вторая/третья.
Следуя разъяснениям заказчика,  подрядчик должен поставить Железобетонную безнапорную раструбную трубу из семи типов бетона и трех групп по несущей способности,   однако согласно проектно сметной документации,  смета № 06-04-05  пп.  12,  код ресурса 403-1312  необходимо  всего 4,99метра.
Таким образом,  заказчик разместив  разъяснения  содержания аукционной документации,  в части значения разделительного знака «/»,  ввел в заблуждение участников закупки  при составлении первой части заявки.
На заседании Комиссии УФАС по РА представители заказчика согласились с ошибочной трактовкой  разъяснения,  в части обозначения разделительного знака «/».
Согласно техническому заданию  Станция   управления   насосом    (поз.   35)    должна обеспечивать мощность управляемого двигателя во   всех   режимах,  кВт 1-3.
Данный показатель противоречит проектно сметной документации  (смета № 06-04-03  пп.  23),  где  Насос  ЭЦ⢺-10-80  имеет  мощности двигателя 4  кВт.  Таким образом,  станция управления насосом с мощностью 1-3  кВт  не может обеспечивать работу насоса с мощностью 4  кВт.
В  техническом задании заказчиком указаны требования к Насосной станции (поз.  37):   полностью замкнутый цикл проектирования и производства на базе собственной комплектации;  микропроцессорное управление;  насосные агрегаты герметичные или с торцевым уплотнением с подбором материалов проточной части под перекачиваемую среду;  частотное регулирование (тип HCF).
Согласно Локальному сметному  расчету  № 06-04-02  «Насосная станция над скважиной» заказчику требуется «Насосная станция контейнерного типа НС,  в стандартном 20-ти футовом контейнере,  утепленных изнутри сэндвич-панелями»».  Следовательно,   требования выставленные заказчиком к насосной станции не соответствуют потребностям заказчика.
В отношении материала  Заземлитель вертикальный (поз.  41).   Согласно техническому заданию Заземляющий стержень может использоваться во всех типах грунтов (рН).  Материал:  сталь нержавеющая 12麆魞Т (или  аналог),  Длина не менее 1500  мм,  Диаметр не менее 16  мм.,  Вес,  1шт.  не менее 2,35  кг.
В     локальном      сметном      расчете   №  06-04-04  (поз.    39)   ТЕРꝸ-02-471-04    «Заземлитель  вертикальный из круглой стали диаметром 16  мм»   должен быть выполнен из материала   «Сталь   круглая   углеродистая   обыкновенного   качества  марки   ВСтЗп⪏-1  диаметром 16  мм».
Таким образом,  требования к материалу (стали),  из которого должен быть изготовлен заземлитель,  не соответствует  требованиям локальной сметы.
По товару  Ограничитель мощности (поз.  43).  Согласно техническому заданию  ограничитель применяется в трехфазных электрических сетях и  предназначен для непрерывного контроля величины потребляемой мощности и отключения  нагрузки при превышении ее свыше установленного значения.  Тип потребителей:  однофазные/трехфазные.  Функция блокировки включения нагрузки Т/О.  Функция реле напряжения  Н/О Диапазон ограничения мощности 5/35  кВт или 6/15  кВт.
В связи с тем,  что  данный ограничитель мощности требуется в одном экземпляре,  он не может быть одновременно однофазным и трехфазным.  Так же,  как и по параметру «Функция блокировки включения нагрузки Т/О»,   «Т/О» означает,  что данная функция либо есть либо ее нет.
В отношении  материала фланцы стальные Тип 1,  2,  3  (поз.  59-61)   в техническом задании по всем трем типам фланцев   указаны   требуемые   характеристики   товара:   Диаметр,   диаметр   наружный,  диаметр внутренний.  Однако  не указано,  для какой части фланца должны соответствовать    данные показатели.
Таким образом,  по вышеуказанным материалам   в позиции 10,  11,  35,  37,  41,  43,  59-61),  доводы ЗАО «Бурводопроводстрой» являются обоснованными.
Доводы,  указанные  в дополнении к жалобе,   Комиссия УФАС по РА признала обоснованными,  так как   ГОСТ 9544-93  «Классы и нормы герметичности затворов»,  на который ссылается заказчик в техническом задании (поз.  63)  с 01.04.2008г.   утратил силу,   в настоящее время действует ГОСТ 9544-2005.
По материалу Труба из полиэтилена (поз.  65)  диаметр трубы,  указанный в техническом задании не менее 65мм.,   не соответствует локальным сметным расчетам №№ 06-01-01  и 06-01-02,  где диаметр равен 63мм.
В отношении материала Башня водонапорная тип 1  (поз.  57)  доводы заявителя являются необоснованными в связи с тем,  что установленные   заказчиком  требования к   таким показателям,   как Сейсмоустойчивость  (не ниже 2  баллов),   климатическим  характеристикам:  температура воздуха не ниже -40  С,  снеговой покров не более 100  кг/⩚,  напор ветра до 45  кг/⩚.,   относятся к  эксплуатационным (потребительским)  характеристикам  объекта закупки (п.1  ч.1  ст.  33  ФЗ № 44-ФЗ)
Таким образом,  сельская Администрация МО «Барагашское сельское поселение»  нарушила ч.2  ст.  33  и   п.1  ч.1  ст.  64  Федерального закона                 № 44–ФЗ от  05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  установив  в аукционной документации  требования к товару,  не соответствующие  показателям,  установленным в  локальных сметных расчетах,  расчетах  потребности в материалах и не действующий ГОСТ.
В соответствии с ч.  3,  п.1  ч.  15   ст.  99  Федерального закона  № 44–ФЗ от  05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  Комиссия УФАС по РА провела внеплановую проверку данной закупки,  в ходе которой было выявлено следующее:
В соответствии с п.2  ч.  1  ст.  64  Федерального закона  № 44–ФЗ от  05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  документация об электронном аукционе наряду с информацией,  указанной в извещении о проведении такого аукциона,  должна содержать требования к содержанию,  составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3  -  6  статьи 66  настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению.  При этом не допускается установление требований,  влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.
В разделе 3  Аукционной документации  «Требования к содержанию,  составу заявки на участие в аукционе»  заказчиком установлены требования к первой части заявки (п.3.3),  где отражены все  требования к первой части заявки указанные в ст.  66  Закона о контрактной системе,  как при поставке товара,  так и при выполнении работ,  оказании услуг.
Предметом электронного аукциона является строительство наружных сетей водоснабжения,  т.е.  выполнение работ с использованием товара.
Следовательно,   в аукционной документации  «Требования к содержанию и составу  первой части заявки»  заказчик должен был установить только  требование  пп.б  п.  3  ч.  3  ст.  66  Федерального закона  № 44–ФЗ от  05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  Таким образом,  заказчиком сельской Администрацией МО «Барагашское сельское поселение»  в нарушение   п.2  ч.  1  ст.  64  Закона о контрактной системы,   в аукционной документации на  строительство наружных сетей водоснабжения в с.  Барагаш Шебалинского района  не установилены  конкретные требования  к содержанию и составу первой части заявки.
Комиссия,  оценив изложенные обстоятельства,  изучив представленные документы,  руководствуясь пунктом 1  части  15,  части 22   статьи 99,   частью 8  статьи 106   Федерального закона № 44-ФЗ от  05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,           
РЕШИЛА:
1.  Признать жалобу ЗАО «Бурводопроводстрой»   на действия заказчика  сельской администрации МО «Барагашское сельское поселение»  при проведении электронного аукциона «Строительство наружных сетей водоснабжения в с.  Барагаш Шебалинского района»  частично обоснованной.
2.  Признать сельскую администрацию МО «Барагашское сельское поселение» нарушившей   ч.2  ст.  33,  п.1,  2   ч.  1  ст.  64  Федерального закона    № 44–ФЗ от  05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в части указания в технической части документации об аукционе недостоверной информации в отношении характеристик товаров (материалов),   несоответствия их Локальным  сметам,   ГОСТам   и не установления требований к содержанию и составу  первой части заявки.
3.  Выдать сельской Администрации МО «Барагашское сельское поселение» предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе  путем отмены данного электронного аукциона,  приведения документации  и   технического задания в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе,   и повторного размещения закупки (в случае необходимости).
4.  Передать материалы дела должностному лицу Управления для возбуждения административного производства в отношении должностного лица заказчика виновного в нарушении законодательства о контрактной системе.
 
ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении нарушений 
законодательства о контрактной системе
䋒»  августа 燞 года                                                              г.Горно-Алтайск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай по контролю в сфере закупок на основании  решения № 56-К/14  от 06.08.2014г.,  принятого Комиссией по итогам рассмотрения жалобы ЗАО «Бурводопроводстрой» на действия заказчика  сельской Администрации МО   «Барагашское сельское поселение» при проведении электронного аукциона «Строительство наружных сетей водоснабжения в с.  Барагаш Шебалинского района» (№ 0177300009314000003),
и руководствуясь  частью 㺗 статьи  99,  частью 8  статьи 106  Федерального закона № 44-ФЗ   от 05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предписывает:  
ف.   Заказчику -  сельской Администрации МО   «Барагашское сельское поселение»    устранить нарушения   ч.2  ст.  33,  п.1,  2   ч.  1  ст.  64  Федерального закона № 44-ФЗ   от 05.04.2013г.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем:  
1.1.   отмены электронного аукциона «Строительство наружных сетей водоснабжения в с.  Барагаш Шебалинского района» (№ 0177300009314000003);
1.2.  размещения информации об отмене данного аукциона  на официальном сайте РФ;
1.3.  приведения аукционной документации в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе;
1.4.  повторного размещения муниципального заказа на строительство наружных сетей водоснабжения в с.  Барагаш Шебалинского района (в случае необходимости).
2.  Представить в Управление Федеральной антимонопольной службы  по Республике Алтай  доказательство об исполнении настоящего Предписания: 
-  по п.  1.1  и 1.2  Предписания  не позднее 15.08.2014г.
-  по пунктам  1.3  и 1.4  Предписания не позднее трехдневного срока с момента исполнения.
В случае неисполнения настоящего предписания,  Управление Федеральной антимонопольной службы  по Республике Алтай на основании части 25  статьи 99  Федерального закона № 44-ФЗ,  вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством РФ,  а также обратиться в Арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия,  соответствующие законодательству Российской Федерации.

2014-08-06  02:40:00