Решение и предписание по делу № 89-К/11.

РЕШЕНИЕ
по делу № 89-К/11
о нарушении  законодательства о размещении заказов
 
䋒»  октября  燛 года                                                                   г.  Горно-Алтайск
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай  по контролю в сфере размещения заказов (далее -  Комиссия),  В присутствии представителя Заказчика –Администрации МО «Усть-Канский район»,  рассмотрела   жалобу  ООО «Бизнес-Строй»   на действия Единой комиссии  Администрации МО «Усть-Канский район»  при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству детского сада на 150  мест в с.  Усть-Кан,  Усть-Канского района Республики Алтай.
В отсутствии представителя Заявителя ООО «Бизнес-Строй»,  06.10.2011г.  представлено ходатайство о рассмотрении жалобы в их отсутствии.
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай 29.09.2011г.  обратилось ООО «Бизнес-Строй»  (656038,  Алтайский край,  г.Барнаул,  пр-т Комсомольский,  120,  офис 110)  с жалобой на действия  Единой комиссии  Администрации  МО «Усть-Канский район» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству детского сада на 150  мест в с.  Усть-Кан,  Усть-Канского района Республики Алтай.
Заявитель считает отклонение заявки ООО «Бизнес-Строй» незаконным по следующим основаниям:
Заявка  ООО «Бизнес-строй» была отклонена на основании п.  1  ч.  4  ст.  41.9  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ за непредставление конкретных показателей,  указанных в Проекте.  Данное основание отклонения было получено  в виде уведомления от оператора электронной площадки.
На основании ч.  7  ст.  41.9  Закона о размещении заказов протокол рассмотрения первых частей заявок должен быть размещен на электронной площадке,  однако в нарушение указанной нормы,  такой протокол не размещен заказчиком ни на электронной площадке,  ни на официальном сайте.
В соответствии с п.  1  ч.  4.  ст.  41.6  Закона о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования к показателям,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.  При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предполагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ,  оказании услуг товара максимальные  и (или)  минимальные значения таких показателей и показатели,  значения которых не могут изменяться.   Однако качество размещенной на сайте копии Проекта на данный объект не позволяет определить требуемые заказчиком характеристики материалов.  
Несмотря на некачественную копию Проекта,  предоставленные  ООО «Бизнес-Строй» в составе заявки сведения  о  материалах соответствуют требованиям аукционной  документации и действующего законодательства.
Исходя из вышеизложенного,  Заявитель считает,  что  отклонение первой части заявки,  поданной ООО «Бизнес-Строй» на участие в аукционе,  незаконно и нарушает его  право на заключение муниципального контракта.
Не согласившись с доводами,   изложенными в жалобе ООО «Бизнес-Строй»,   Заказчиком  -  Администрацией МО «Усть-Канский район» 04.10.2011г.  представлено возражение,  согласно которому,  Заказчик считает доводы жалобы несостоятельными  по следующим основаниям:
Отказ в допуске ООО «Бизнес-Строй» к участию аукционе «Выполнение работ по строительству детского сада на 150  мест в с.  Усть-Кан,  Усть-Канского района Республики Алтай» является правомерным и соответствует действующему законодательству в сфере размещения заказов,  в частности:  
Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащие предусмотренные ч.4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов сведения,  на соответствие требованиям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ,  на выполнение которых размещается заказ.  На основании результатов рассмотрения первой части заявки ООО «Бизнес -  Строй» (номер,  присвоенный оператором заявке данного участника – 8)  комиссией было принято решение об отказе в допуске данного участника к участию в открытом аукционе в электронной форме.  
Решение было принято на основании п.  1  ч.  4  ст.41.9   Закона о размещении заказов (непредставление сведений,  предусмотренных ч.  4  ст.  41.8.  Закона о размещении заказов).
Пунктом 1  статьи 5  документации об аукционе в электронной форме установлено следующее требование к содержанию первой части заявки:   Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:  
1)   согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,  предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,  в том числе означающее согласие на использование товара,  указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе,  или согласие,  участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,  предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,  указание на товарный знак (его словесное обозначение)  предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара,  соответствующие значениям эквивалентности,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  если участник размещения заказа предлагает для использования товар,  который является эквивалентным товару,  указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме
2)  конкретные показатели используемого товара,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на  товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для использования товара.
В инструкции по заполнению заявки четко написано,  что  участник размещения заказа (при заполнении первой части заявки)  указывает:  сведения,  предусмотренные пп.  1  п.  1  ст.  5  настоящей документации,  сведения,  предусмотренные пп.  2  п.  1  ст.  5  в соответствии с п.2  ч.1  ст.2  настоящей документации и Проектом (Приложение 1  к извещению и документации).  
В поданной заявке с порядковым номером 8  участник размещения заказа не  указал конкретных показателей по следующим используемым материалам:
-  Кабель ВВГ,  ГОСТ 16442-80,  Кабель силовой с ПВХ изоляцией и оболочкой,  медными жилами сеч.3⪴,5  Температура окружающей среды при эксплуатации:  от -30°С до   50°С,  Относительная влажность воздуха:  (при температуре до   35°С)  до 98%,  Длительно допустимая рабочая температура жил:    70°С,  Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме,  не более:    80°С,  Минимальный радиус изгиба при прокладке:  7,5  наружных диаметров,  Оболочка -  светотермостойкий ПВХ пластикат пониженной горючести.  Электрические характеристики:  сопротивление изоляции жил при температуре 20°С,  МО м/км,  не менее 10,  сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил,  МО м/км,  более 0,004;
-  РС갪-3-ЛС ГОСТ Р 51324.1-99,  Розетка одноместная для скрытой установки,  10А,  220В;
-  МКЭШ ГОСТ 10348-80,  Кабель с ПВХ изоляцией и оболочкой экранированный сеч.  2⪲,35м⩚;
-  МГШв ,  ТУ 16.505.437-82  Провод витой сеч.  2⪲,5  м⩚;
-  ВЭРС-П驀 Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации на 24  лучей,  Количество ШС,  подключаемых к прибору – 24,  Питание прибора:-  от сети переменного тока частотой 220В 50  Гц,-  от аккумулятора 12В,  Максимальный ток,  потребляемый прибором в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора -  менее 0,18А,  Напряжение,  выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку -  12  ± 2В,  Габаритные размеры прибора не более -  240껈ꭓмм,  Масса прибора без аккумулятора – не более 4кг;
-  ИП 212-46  Извещатель пожарный дымовой Напряжение питания по ШС,  В  9,0  ч 27,0  Ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 20  В,  не более,  мА  0,06.  Чувствительность соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью,  дБ/м  0,05  ч 0,2,  Диапазон рабочих температур,  °С  -30  ч   60  ,  Габаритные размеры,  не более,  мм  㲨齸,  Масса,  не более,  кг  0;
-  ИПР-3СУ ТУ 951419-86,  Извещатель пожарный ручной,  Напряжение питания,  В:   9  ч 28,  Ток потребления в дежурном режиме не более,  мА:   100,  Диапазон рабочих температур,°С:   -40  ч 55,  Габаритные размеры,  мм:  не более  90  x  90  x  45;
-  КСВВнг (LS)  Провод с  медными жилами не поддерживающий горение                                                           сеч.2  х 0,5;
-  КСРЭВнг (LSFR)  Провод с  медными жилами неподдерживающий горение сеч.2  х 0,5  кабель предназначен для одиночной и групповой прокладки в системах ОПС,  СОУЭ,  системах безопасности и телекоммуникаций,  которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара,  Соответствует требованиям «Технического регламента в области пожарной безопасности» ГОСТ Р 53315-2009-П.1.1.2.2.1,  ПРГП 1  Категория А,  ПО 1  – сохраняет работоспособность при воздействии пламени более 179  минут);
-  ТА  РГО.218.055.ТУ Аппарат телефонный настольный с кнопочным номеронабирателем;
-  ТРП ГОСТ 20575-75  Провод телефонный однопарный с ПЭ изоляцией,  сеч 2⪲,4;
-  Сталь угловая  50  х 50  х 5,  20  шт.  х 3м ГОСТ 8509-93;
-  ЩРн-18з-1  36  УХЛЗ Повышенная антикоррозийная стойкость,  Высококачественное наружное покрытие,  степень защиты по ГОСТ 14254-96,  климатическое исполнение по ГОС鱮-69,  Угол открытия двери:  более 100°;  Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры,  для ввода и распределения электроэнергии,  а также для защиты сетей напряжением 380/220  В  от токов перегрузки и короткого замыкания.
Таким образом,  участник размещения заказа ООО «Бизнес-Строй» (порядковый номер 8)  в первой части заявки по данным материалам не указал  конкретные показатели,  предлагаемые для выполнения работ.
В Проекте на строящийся объект  конкретные показатели используемых материалов  указаны в документах в формате Word  и легко читаются.  
В остальных документах Проекта в формате Pdf  не содержится конкретных показателей используемых материалов,   поэтому доводы жалобы о том,  что в проекте на данный объект невозможно прочитать конкретные показатели является не обоснованным.  
Кроме этого у участника размещения имеется возможность сделать запрос на разъяснения положений документаций,  по которому участник может получить любой ответ,  касающийся документации и извещения.  Данной возможностью участник не воспользовался.
При наличии вышеуказанных обстоятельств,  Единая комиссия Администрации МО «Усть-Канский район» при проведении процедуры рассмотрения первых частей заявок на участие в данном аукционе в электронной форме,   действуя в рамках Федерального закона от 21.07.2005г.  -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  обязана была принять решение об отказе в допуске данного участника к участию в открытом аукционе в электронной форме  на основании п.  1  ч.  4  ст.  41.9  Закона о размещении заказов (непредставление сведений,  предусмотренных ч.  4  ст.  41.8.  Закона о размещении заказов).
        В соответствии с ч.  6  ст.  41.9  Закона о размещении заказов указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок направляется заказчиком оператору электронной площадки (следует заметить,  что данный протокол направляется оператору,  а не размещается заказчиком).    
Заказчиком данный протокол был направлен оператору в день окончания рассмотрения заявок – 19.09.2011года,    что подтверждается снимками рабочего стола (скриншоты).  Таким образом,   Заказчиком указанный протокол был направлен в соответствии с требованиями закона и в установленный срок.
      Комиссия в сфере размещения заказов УФАС по РА,  рассмотрев материалы дела,  ознакомившись с доводами,  изложенными в жалобе,  заслушав представителя Заказчика,   полагает,  что доводы жалобы являются  необоснованными  по следующим основаниям:  
25.08.2011г.   Заказчиком -  Администрацией МО «Усть-Канский район»  на официальном сайте РФ (zakupki.gov.ru)  размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству детского сада на 150  мест в с.  Усть-Кан,  Усть-Канского района Республики Алтай.
Согласно извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0377300038611000002:
-  адрес электронной площадки:  www.sberbank-ast.ru
-  начальная (максимальная)  цена контракта:  95玝 260,0  рублей;
-  дата и время окончания срока подачи заявок:   15.09.2011г.  09-00  часов;
-  дата окончания срока рассмотрения заявок:   19.09.2011г.
-  дата проведения аукциона:  22.09.2011г.
В соответствии с п.1  ч.  4  ст.  41.8  Федерального закона  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»   первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:  
1)  согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,  предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,  в том числе означающее согласие на использование товара,  указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе,  или согласие,  участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,  предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,  указание на товарный знак (его словесное обозначение)  предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара,  соответствующие значениям эквивалентности,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  если участник размещения заказа предлагает для использования товар,  который является эквивалентным товару,  указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме
2)   конкретные показатели используемого товара,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на  товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для использования товара.
В соответствии с вышеуказанной нормой Закона,  Заказчиком-Администрацией МО «Усть-Канский район»  в пункте  1  статьи  5  документации об аукционе в электронной форме установлено требование к содержанию первой части заявки  и  инструкция по ее заполнению,  а именно:
-  Участник размещения заказа (при заполнении первой части заявки)  указывает  сведения,  предусмотренные пп.  1  п.  1  ст.  5  настоящей документации,  сведения,  предусмотренные пп.  2  п.  1  ст.  5  в соответствии с п.2  ч.1  ст.2  настоящей документации и Проектом (Приложение 1  к извещению и документации).  
При  анализе,  размещенной на официальном сайте РФ (zakupki.gov.ru)  информации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по строительству детского сада на 150  мест в с.  Усть-Кан,  Усть-Канского района Республики Алтай  Комиссией УФАС по РА установлено,  что  Заказчиком  в пункте 2  статьи 2  документации об аукционе в электронной форме указаны конкретные показатели используемых  материалов,  а  так же   в проектно-  сметной документации  (в формате Word)  в полном объеме  выложены   объемы выполняемых работ (локально-сметные расчеты).
В соответствии с ч.  1  ст.  41.9  Федерального закона   № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащие предусмотренные частью 4  статьи 41.8  настоящего Федерального закона сведения,  на соответствие требованиям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров,  работ,  услуг,  на поставки,  выполнение,  оказание которых размещается заказ.
Согласно Протоколу рассмотрения первых частей заявок  от 19.09.2011г.  на участие в открытом аукционе в электронной форме было подано ن заявок,  из них 2   участника были не допущены к  участию в аукционе  (порядковые  №№ 4  и 8).  
При анализе  представленных первых частей заявок  всех участников открытого аукциона  Комиссией УФАС по РА установлено,  что участники  с порядковыми  № 4  и  № 8   (ООО «Бизнес-Строй» -  № 8)  направили первые части заявок   на участие в аукционе с нарушением требований п.1  ч.  4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов,   а именно не дали согласие  на выполнение работ на условиях,  предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,   а так же  указали материалы и их показатели,  которые содержались только в п.  2  ст.  2  документации   об аукционе,  не указав материалы и их показатели,  используемые при выполнении работ,  которые отражены  в проектно-сметной документации  и локально -  сметных расчетах,  которые размещены в полном объеме на ОС,   просматриваются в формате Word.
Так,  первые части заявок  участников   с порядковыми  № 4  и  № 8  не содержат сведения   о материалах  и их показателей (технические характеристики)  используемых при выполнении работ:
 -  Кабель ВВГ,  ГОСТ 16442-80,  Кабель силовой с ПВХ изоляцией и оболочкой,  медными жилами сеч.3⪴,5  и  его характеристики;  
-  РС갪-3-ЛС ГОСТ Р 51324.1-99,  Розетка одноместная для скрытой установки,  10А,  220В;
-  МКЭШ ГОСТ 10348-80,  Кабель с ПВХ изоляцией и оболочкой экранированный сеч.  2⪲,35м⩚;
-  МГШв ,  ТУ 16.505.437-82  Провод витой сеч.  2⪲,5  м⩚;
-  ВЭРС-П驀 Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации;
-  ИП 212-46  Извещатель пожарный дымовой и его характеристики;
-  ИПР-3СУ ТУ 951419-86,  Извещатель пожарный ручной;
-  КСВВнг (LS)  Провод с  медными жилами не поддерживающий горение                                                           сеч.2  х 0,5;
-  КСРЭВнг (LSFR)  Провод с  медными жилами неподдерживающий горение;
-  ТА  РГО.218.055.ТУ Аппарат телефонный настольный с кнопочным номеронабирателем;
-  ТРП ГОСТ 20575-75  Провод телефонный однопарный с ПЭ изоляцией;
-  Сталь угловая  50  х 50  х 5,  20  шт.  х 3м ГОСТ 8509-93;
-  ЩРн-18з-1  36  УХЛЗ.  
Таким образом,  участники,  подавший заявки на участие в аукционе  с порядковыми  номерами  4  и  8,    Единой комиссией  Администрации МО «Усть-Канский район» правомерно не допущены к участию в аукционе по причине не указания  конкретных показателей  отдельных материалов.
В соответствии с ч.  6  ст.  41.9  Закона о размещении заказов  на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащей сведения,  предусмотренные частью 4  статьи 41.8  настоящего Федерального закона,  аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.  Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком,  уполномоченным органом,  специализированной организацией оператору электронной площадки.
При анализе официального сайта РФ (журнал событий)  и  представленных на заседание комиссии УФАС по РА  Заказчиком документов,  Комиссией УФАС по РА установлено,   что   Заказчиком – Администрацией МО «Усть-Канский район»  протокол  рассмотрения первых частей заявок  был направлен оператору электронной площадки  в день окончания рассмотрения заявок – 19.09.2011года,  что подтверждается скриншотами с личного кабинета Заказчика.
Таким образом,   доводы  жалобы  о неразмещении на официальном сайте РФ (zakupki.gov.ru)  и электронной площадке  (sberbank-ast.ru)  протокола рассмотрения первых частей заявок  от 19.09.2011г.  являются необоснованными.
       Комиссия,  оценив изложенные обстоятельства жалобы,  возражения Заказчика,  изучив представленные документы,  руководствуясь частями 1,2,4  статьи 57  и   частью 6  статьи  60  Федерального  закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005г.  «О размещении заказов на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
 
РЕШИЛА:
 
  Признать жалобу ООО «Бизнес-Строй»  на действия Единой комиссии   Администрации МО «Усть-Канский район»  при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству детского сада на 150  мест в с.  Усть-Кан,  Усть-Канского района Республики Алтай  необоснованной.

2011-10-07  14:45:43