РЕШЕНИЕ по делу № 2-К/12

РЕШЕНИЕ
по делу № 2-К/12
о нарушении  законодательства о размещении заказов
䋍» февраля 燜 года                                                     г.  Горно-Алтайск
Комиссия Алтайского республиканского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов (далее -  Комиссия),  в присутствии представителей:   заказчика МУКС МО «Усть-Коксинский район»,  консультанта юридического отдела Администрации  МО «Усть-Коксинский район»,  Заявителя ООО «Бизнес-строй»,  рассмотрела жалобу ООО «Бизнес-строй» на действия Заказчика – МУКС  МО «Усть-Коксинский район»  при проведении  открытого аукциона  в электронной форме на выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы на 119  учащихся в с.  Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай,
УСТАНОВИЛА:
В Алтайское республиканское УФАС России 25.01.2012г.  вх.  № 167  на рассмотрение поступила жалоба от ООО «Бизнес-строй» (656038,  Алтайский край,  г.  Барнаул,  пр.  Комсомольский 120,  оф.  110)  на действия  Заказчика– МУКС  МО «Усть-Коксинский район» при проведении  открытого аукциона  в электронной форме на выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы на 119  учащихся в с.  Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай.
Заявка ООО «Бизнес-строй» была отклонена на основании п.  1.9  документации об аукционе и п.  1,  2  ч.  4  ст.  41.9  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ.
Заявитель считает отклонение незаконным  и необоснованным.
 Заказчик не согласился с доводами,  изложенными в жалобе,  и 㺞.01.2012г.  представил возражение на жалобу.
Комиссия в сфере размещения заказов УФАС по РА,  рассмотрев материалы дела,  ознакомившись с доводами,  изложенными в жалобе,  заслушав объяснения представителей сторон,  полагает,  что доводы жалобы являются  частично обоснованными  по следующим основаниям:
Согласно Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме � «Строительство средней общеобразовательной школы на 119  учащихся в с.  Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай»,  размещенному заказчиком – муниципальным учреждением капитального строительства МО «Усть-Коксинский район» на официальном сайте РФ 15.12.2011г.:
  -  адрес электронной площадки-  www.sberbank-ast.ru;
-  начальная (максимальная)  цена контракта – 109  421  090  рублей;
-  дата и время окончания срока  подачи заявок -  11.01.2012  года 09-00  часов (время местное);
-  дата проведения открытого аукциона – 20.01.2012г.;
-обеспечение заявки  -  2  188  421,80  рублей;
-обеспечение контракта -21瑴燚 рублей.
Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 17.01.2012г.  на участие в аукционе поступило 7  заявок,  членами аукционной комиссии Заказчика отказано в допуске к участию в аукционе   6-и участникам.  Вследствие чего аукцион признан несостоявшимся,  т.к.  только ООО «ФундаментСпецПроект» признан участником размещения заказа (протокол подведения итогов аукциона от 20.01.2012г.). 
1.  В соответствии с ч.6  ст.  41.9  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащей сведения,  предусмотренные частью 4  ст атьи 41.8  настоящего Федерального закона,  аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,  который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком,  уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.  Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе,  решение о допуске участника размещения заказа,  подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером,  к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме,  которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа,  положений заявки на участие в открытом аукционе,  которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе,  сведения о членах аукционной комиссии,  принявших решение,  сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе.  Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком,  уполномоченным органом,  специализированной организацией оператору электронной площадки.
  Согласно  ч.2  ст.  41.9  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
В соответствии с данными требованиями Закона о размещении заказов  Заказчиком протокол рассмотрения первых частей заявок от 17.01.2012г.  направлен оператору электронной площадки 17.01.2012г.,  т.е.  в установленные ч.2  ст.  41.9  Закона о размещении заказов сроки.  Обязанность размещать данный протокол на официальном сайте отсутствует.
Следовательно,  доводы жалобы в данной части являются необоснованными.
2.  В документации об аукционе Заказчиком заявлен Кабель АВВГ 3⪴,5,  т.е.  3-х жильный,  две жилы могут быть токонесущими (основная жила и нулевая жила)  и одна  из трех  жил обязательно должна быть не токонесущая (жила заземления),  что определено  ГОСТ 16442-80.
Одновременно с указанием полезной модели кабеля аукционная документация содержит информацию о максимальных и (или)  минимальных значениях показателей,  в частности -  «Количество токонесущих жил,  не менее:  2».
Таким образом,  в аукционной документации следовало указать -  «Количество токонесущих жил -  2»,  т.к.  данный показатель не может быть иной.  Следовательно,  Заказчик нарушил требований п.  1  ч.  4.  ст.  41.6  Закона о размещении заказов.
 Однако,  в технической части аукционной документации указана полезная модель кабеля,  из чего следует,  что участник размещения заказа имел возможность сформировать первую часть заявки в соответствии с требования аукционной документации.
  Таким образом,  доводы жалобы в данной части являются частично обоснованными.
3.  В соответствии с п.1  ч.4  ст.  41.6  Федерального закона 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.  При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ,  оказании услуг товара максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей и показатели,  значения которых не могут изменяться.
В соответствии с ч.3  ст.  34  Федерального закона 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент".
         В силу ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  полезные модели,  промышленные образцы,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товару,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
В аукционной документации в разделе 4  «Техническое задание» указано,  что  все указание на товарные знаки,  приведенные в разделах (подразделах),  пунктах документации об аукционе читать со словами «или эквивалент».
Согласно информации,  размещенной в системе Интернет,  следует:  ف)«Выключатель автоматический А鱎Б-2МТ» производят:
-  ЗАО "Курский электроаппаратный завод",  г.  Курск-  информация,  находится по адресу в сети «Интернет»:  http://www.keaz.ru/production/catalogue/.mssv.160a/ap50b/;
-    Компания «Н-Автоматика»,  г.Санкт-Петербург-,  информация,  находится по адресу в сети «Интернет»:  http:// www.snow.n-avtomatica.ru/AP50B-2MT-Vyklyuchateli-avtomaticheskie.html;
-  Производственное объединение «Электротехник»,  г.  Москва-  информация,  находится по адресу в сети «Интернет»:  http://w ww.elektrotehnik.ru/katalog.php?pl1_cid=469  и др.  отечественные производители -  ОАО «Электроаппара т» г.  Курск и зарубежные производители -  ОДО «КасКад энерго» г.  Минск (Беларусь).
2)«Компрессор СО-7Б» производят:
-  Промышленная компания «Дилст рой»,  г.  Брянск-  информация,  находится по адресу в сети «Интернет»:  http://dils troy.ru/dbase/obj/615/;
-  ООО «Технокомплект»,  г.  Магнитогорск-  информация,  находится по адресу в сети «Интернет»:  http://www.universal.mgn.ru/Kompress. html;
 -  ООО «Строймаш»,  г.  Магнитогорск-  информация,  находится по адресу в сети «Интернет»:  http://stroymash.uralstroyinfo.ru/ ?id=200,  и др.  отечественные производители -  Бежецкий завод,  «Автоспецоборудование»  и зарубежные производители -  Вильнюсский завод СОМ (Литва),  ОАО «Строительно-отделочные машины»,  г.  Вильнюс (Литва),  Компания ООО «Будмаш»,  г.  Киев (Украина).
Следовательно,  конкуренция на рынке производства электротехнической продукции  имеется и указание в аукционной документации модели (типа)  товара не влечет за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Аналогичная ситуация и по другим используемых при выполнении работ товаров (манометр М⤺-У,  извещатель пожарный ручной ИПР и т.д.).
Следовательно,  доводы жалобы в данной части являются необоснованными.
4.  Заказчиком в документации об аукционе (раздел 4  «Техническое задание»)  были предусмотрены следующие значения показателя «Номинальный диаметр проволоки,  мм 0,7;  1,2;  1,6;  2».  Заявитель в заявке предложил номинальный диаметр проволоки 0,7  мм,  т.е.  не представил значения показателя  گ,2;  1,6;  ق».
  На заседании Комиссия в сфере размещения заказов УФАС по РА  представитель заказчика пояснил,  что при производстве работ требуется «Сетка тканая с квадратными ячейками № 05  без покрытия» номинальным диаметром,  мм.:  0,7;  1,2;  1,6;  2,  а именно  при строительстве учебного гаража 03-01-01  в позиции 109  – оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону,  применяется сетка тканная с квадратными ячейками без покрытия диаметром -  1,6  мм.,  в позиции 44  – штукатурка по сетке без устройства каркаса,  применяется сетка,  тканная с квадратными ячейками без покрытия диаметром – 1,6  мм.,  при строительстве овощехранилища 03-02-01  в позиции – 31  штукатурка по сетке без устройства каркаса,  применяется сетка,  тканная с квадратными ячейками без покрытия диаметром – 1,2  мм.
Таким образом,  при производстве работ требуется «Сетка тканая с квадратными ячейками № 05  без покрытия» номинальным диаметром,  мм.:  и 0,7  и 1,2  и 1,6  и 2,  что и было установлено Заказчиком в документации об аукционе (раздел 4  «Техническое задание»).
Следовательно,  доводы жалобы в данной части также являются необоснованными.
5.  Довод жалобы о том что в предоставленной ООО «Бизнес-строй» заявке в отношении товара «Провод ТРП 2x0,4» отсутствует конкретный показатель «Монтаж при температуре не ниже минус 30°С» является обоснованной.  В заявке ООО «Бизнес-строй» для данного товара указана «Минимальная температура для монтажа:  минус 30°С»,  что соответствует требованиям аукционной документации,  т.  к.  минимальная температура – это есть нижнее значение температуры.
Следовательно,  указание в протоколе 䫝 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 17.01.2012г.  причины отклонения первой части заявки  под № 2070958  (ООО «Бизнес-строй»)  в отношения товара «Провод ТРП 2⪲,4» -  отсутствует конкретный показатель «Монтаж при температуре не ниже минус 30°С» является необоснованной.
Таким образом,  аукционная комиссия Администрации МО «Усть-Коксинский район» нарушила ч.6  ст.41.9  Федерального закона 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».    
При анализе первой части заявки ООО «Бизнес-строй» установлено,  что заявка содержит  технические характеристики «Сетка тканая с квадратными ячейками № 05  без покрытия» (в отношении номинального диаметра проволоки)  ,  «Кабель АВВГ 3⪴,5» (в отношении показателя «Количество токонесущих жил»),   не отвечающие заявленным Заказчиком требованиям к товару.
Таким образом,  первая часть заявки  под № 2070958  (ООО «Бизнес-строй»)  обоснованно не допущена  до участия в аукционе.
      Комиссия,  оценив изложенные представителем Заявителя и  Заказчиком обстоятельства,  изучив представленные документы,  руководствуясь частями 1,2,4  статьи 57  и   частью 6  статьи  60  Федерального  закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005г.  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
РЕШИЛА:
1.  Признать доводы жалобы ООО «Бизнес-строй» частично обоснованными.
2.  Признать Заказчика МУКС  МО «Усть-Коксинский район» нарушившим п.  1  ч.  4.  ст.  41.6   Федерального закона 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части отсутствия в аукционной документации  показателей товара,  значения которых не могут изменяться.
3.  Признать Аукционную комиссию Администрации МО «Усть-Коксинский район» нарушившей ч.6  ст.  41.9  Федерального закона от 21.07.2005  -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части содержания протокола 䫝 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 17.01.2012г.
4.  Выдать Заказчику предписание о прекращении нарушений  законодательства о размещении заказов путем  недопущения нарушений при последующих размещениях заказа.
 
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства о размещения заказов
 
䋍» февраля 2012  года                                                                       г.  Горно-Алтайск
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай по контролю в сфере размещения заказов (далее -  Комиссия),  на основании своего решения от 01.02.2012  года по делу № 2-К/12,  принятого Комиссией по итогам рассмотрения   жалобы ООО «Бизнес-строй»  (656038,  Алтайский край,  г.  Барнаул,  пр.  Комсомольский 120,  оф.  110)  на действия Заказчика– МУКС  МО «Усть-Коксинский район» при проведении  открытого аукциона  в электронной форме на выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы на 119  учащихся в с.  Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай,  предписывает:
1.  Муниципальному заказчику -  МУКС  МО «Усть-Коксинский район» устранить нарушения п.  1  ч.  4.  ст.  41.6,  ч.6  ст.  41.9   Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем недопущения подобных нарушений при проведении последующих размещений государственного заказа;
2.  Представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике    Алтай  в срок  до    20.02.2012г.     доказательство принятия к      исполнению     настоящего Предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.
 В случае неисполнения настоящего предписания Управление Федеральной антимонопольной службы  по Республике Алтай на основании части 15  статьи 17  Федерального закона № 94-ФЗ вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством РФ,  а также обратиться в Арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия,  соответствующие законодательству Российской Федерации.

2012-01-31  21:00:00