|  |  |
| --- | --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью**  **«Компас»**  ул. Цеховая,27 г. Барнаул, 656002  Телефон: 60-23-20  E-mail: kompas.22@yandex.ru  \_\_\_\_\_09.11.2017\_\_№ \_\_\_\_б/н\_\_\_\_ \_\_  На № \_\_\_\_\_от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ┌  ┐ | **В Управление Федеральной**  **Антимонопольной службы по**  **Республике Алтай**  to04@fas.gov.ru  **Заказчик:**  Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай "Майминская районная больница"  **Адрес:** Российская Федерация, 649100, Алтай Республика, Майминский район, с. Майма с, ул.Ленина, 24,  **Контактное лицо:**Чеботаев Роман Юрьевич  **Телефон:** 7-38844-21387  **Факс:** 7-38844-21387  **Адрес электронной почты:**  crb.maima@mail.ru  **Сведения об Уполномоченном органе:**  Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай  **Адрес:** 649000, Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, 24  **Контактное лицо:** Рябова Юлия Юрьевна  **Телефон**: 8-38822-62184  **Факс**: 8-38822-64532  **Адрес электронной почты:**  ryabova.uu@mineco04.ru |

**Жалоба на положения документации**

**Доводы жалобы**:

24.10.2017 года на официальном сайте zakupki.gov.ru было опубликовано извещение о проведении закупки № 0177200000917002539  , наименование объекта закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту здания Врачебной амбулатории по ул. Советская, 62 с. Майма, Майминского района, Республики Алтай».

Так же на официальном сайте была размещена документация по данной закупке, в том числе техническое задание.

Относительно товара «Кирпич», Заказчиком установлены требования в техническом задании, а именно «*Кирпич должен быть* ***полнотелым*** *керамическим* и *Класс средней плотности изделия должен быть* ***1,2****/2,0/****1,4/1,0***.»

Полнотелый кирпич не может иметь низкий класс средней плотности как 1,2, 1,4, 1,0.Согласно ГОСТ 530-2012 таблице 9 полнотелый кирпич может быть только классов средней плотности 2,0 и 2,4. Следовательно, класс средней плотности 1,2 и 1,4 и 1,0 может иметь только кирпич пустотелый*.* Заказчик намеренно вводит в заблуждения участников размещения заказа, устанавливая противоречивые требования.

Данная позиция подтверждается письмом ФАС России от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16 “Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке”. Согласно данному письму, в случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Не смотря на это, Заказчик в документации устанавливает требование о соответсвии ГОСТу и при этом устанавливает требования относительно материалов, товаров которые позволяют указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели.

Далее, товар «Плинтус для пола». Заказчиком установлены требования, *Мерные отрезки изделий вида* ***ЖО****, предназначенные для элементов внутренней облицовки, должны быть прямолинейными по всей длине* и *Вид плинтуса должен быть* ***ЖО/ПЖО***. В первом показателе Заказчиком установлен вид ЖО, в другом показателе заказчик предоставляет выбор вида ЖО или ПЖО, тем самым вводя в заблуждения участников аукциона. Зачем предъявлять требования к виду изделия *ЖО или ПЖО*, если уже конкретно установлено *вид ЖО*?

Данная позиция подтверждается письмом ФАС России от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16 “Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке”. Согласно данному письму, в случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Товар «Фланцы тип 1**»**. Заказчиком установлены требования:

*Значение показателя размер D2 уплотнительной поверхности фланцев исполнения* ***B или F*** *должно быть 68мм.*

*Исполнение уплотнительной поверхности фланца должно быть* ***В/Е/F****.*

Заказчик вводит в заблуждения участников аукциона, устанавливая требования выбора исполнения в разных показателях ***B или F*** *и* ***В/Е/F***. Зачем устанавливать требование «***B или F»*** когда уже предъявлены требования выбора «***В/Е/F»***. Кроме того, значение показателя размер D2 уплотнительной поверхности фланцев не измениться от выбора исполнения B или F, он будет 68 мм для исполнения B и так же для исполнения F.

Аналогичная попытка ввода в заблуждения в товаре «Фланцы тип 2**»**.

Товар «Кабель тип 1**».**

Заказчиком установлены требования:

*Изоляция* ***огнестойких*** *кабелей должна быть наложена поверх термического барьера из слюдосодержащих лент.*

*Исполнение в части показателей пожарной опасности: нг-LS/нг-FRLS.*

Заказчик вводит в заблуждения участников аукциона, устанавливая требования выбора исполнение в части показателей пожарной опасности **нг-LS или нг-FRLS**, одновременно с этим установив что изоляция **огнестойкая**. В соответствии с ГОСТ 31996-2012 4.1:

- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (***нг-LS***);  
 - **огнестойкие**, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (***нг-FRLS***);

Следовательно **нг-LS не огнестойкие**, зачем Заказчик устанавливает вариант выбора **нг-LS** когда изначально указал конкретно что кабель огнестойкий в показателе «*Изоляция* ***огнестойких*** *кабелей должна быть наложена поверх термического барьера из слюдосодержащих лент*».

Данная позиция подтверждается письмом ФАС России от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16 “Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке”. Согласно данному письму, в случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Аналогичная попытка ввода в заблуждения в товаре «Кабель тип 2**»**.

На основании вышеизложенного

**Прошу:**

1. Приостановить размещение закупки № 0177200000917002539, до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку закупки № 0177200000917002539 «Выполнение работ по капитальному ремонту здания Врачебной амбулатории по ул. Советская, 62 с. Майма, Майминского района, Республики Алтай».
3. Признать доводы, изложенные в жалобе обоснованными.
4. Выдать соответствующее предписание об устранении нарушений , обязать Заказчика устранить допущенные нарушения.

Описание объекта закупки доступно для ознакомления и скачивания на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

Приложение.

1. Документ, подтверждающий полномочия директора, на 1 л.

**Директор ООО «Компас»** **Мирошниченко Е.А.**